## main
heading | content | subAccID
Qu&rsquo;est-ce que la d&eacute;sinfection par rayonnement UV et comment fonctionne-t-elle?&nbsp;&nbsp; | <ul> <li>La d&eacute;sinfection par rayonnement ultraviolet d&eacute;signe l&rsquo;utilisation de l&rsquo;&eacute;nergie des rayons ultraviolets pour inactiver des bact&eacute;ries, des virus, des champignons et des spores de fa&ccedil;on qu&rsquo;ils ne puissent pas se r&eacute;pliquer et causer des maladies.</li> <li>La lumi&egrave;re ultraviolette se situe entre 10 nm et 400 nm sur le spectre lumineux. La plage de d&eacute;sinfection par rayonnement UV se trouve entre les longueurs d&rsquo;onde 100 &agrave; 280 nm, aussi appel&eacute;e bande UV-C, et l&rsquo;absorption maximale de rayons UV n&eacute;cessaire pour l&rsquo;activit&eacute; d&eacute;sinfectante se situe &agrave; environ 265 nm<sup>1</sup>. Ces longueurs d&rsquo;onde UV-C peuvent &ecirc;tre &eacute;mises par des lampes sp&eacute;ciales connues sous le nom de lampes germicides, et leur utilisation dans la d&eacute;sinfection est aussi appel&eacute;e irradiation germicide aux ultraviolets (IGUV).</li> <li>L&rsquo;&eacute;tendue de l&rsquo;inactivation est directement li&eacute;e &agrave; la dose d&rsquo;UV-C re&ccedil;ue. Une dose d&rsquo;UV est le produit de l&rsquo;intensit&eacute; de la lumi&egrave;re UV et de la dur&eacute;e d&rsquo;exposition. Plus la source de lumi&egrave;re est &eacute;loign&eacute;e, moins les rayons UV-C atteignent le microorganisme cibl&eacute;. Cela signifie qu&rsquo;une inactivation efficace demandera moins de temps pour les objets qui se trouvent &agrave; proximit&eacute; imm&eacute;diate de la source de lumi&egrave;re UV que pour ceux qui sont plus &eacute;loign&eacute;s<sup>2</sup>. </li> </ul>
L&rsquo;efficacit&eacute; des rayons UV-C contre la COVID-19 a-t-elle &eacute;t&eacute; &eacute;prouv&eacute;e?&nbsp; | <ul> <li>Le rayonnement UV-C est un d&eacute;sinfectant connu qui est utilis&eacute; pour d&eacute;contaminer l&rsquo;air, l&rsquo;eau et les surfaces non poreuses<sup>3</sup>. M&ecirc;me si la capacit&eacute; des rayons UV-C &agrave; inactiver les virus est &eacute;prouv&eacute;e, l&rsquo;efficacit&eacute; de cette inactivation d&eacute;pend non seulement de la longueur d&rsquo;onde, mais &eacute;galement d&rsquo;autres facteurs, notamment la structure et la concentration du virus, les doses d&rsquo;irradiation et les conditions environnementales<sup>4</sup>.</li> <li>Bien que le rayonnement UV-C se soit r&eacute;v&eacute;l&eacute; capable d&rsquo;inactiver le mat&eacute;riel g&eacute;n&eacute;tique d&rsquo;autres coronavirus5, il n&rsquo;existe actuellement que peu de donn&eacute;es sur la longueur d&rsquo;onde pr&eacute;cise et la dose d&rsquo;UV-C requises pour inactiver le virus SARS-CoV-2<sup>5</sup>.</li> <li>Quelques mod&egrave;les exp&eacute;rimentaux contr&ocirc;l&eacute;s<sup>&nbsp;</sup> ont permis d&rsquo;observer que la d&eacute;sinfection par rayonnement UV-C &agrave; diff&eacute;rentes doses et longueurs d&rsquo;onde inactivait efficacement le SARS-CoV-2. Cependant, des recommandations quant &agrave; une dose et une longueur d&rsquo;onde sp&eacute;cifiques requises pour son inactivation n&rsquo;ont pas encore &eacute;t&eacute; &eacute;tablies. </li> </ul>
Les rayons UV-C peuvent-ils servir &agrave; d&eacute;sinfecter les surfaces? | <ul> <li>Le rayonnement UV-C a &eacute;t&eacute; utilis&eacute; pour la d&eacute;sinfection de certaines surfaces (p. ex., des surfaces lisses, non poreuses) et il a efficacement inactiv&eacute; divers agents pathog&egrave;nes dans des conditions exp&eacute;rimentales, y compris le SARS-CoV-2<sup>10</sup>.</li> <li>La conception de produits &agrave; base d&rsquo;IGUV en vue d&rsquo;une &eacute;mission constante et uniforme de rayons UV constitue un d&eacute;fi au plan technique (p. ex., comparativement aux produits chimiques). L&rsquo;efficacit&eacute; du produit en situation r&eacute;elle d&eacute;pend aussi du caract&egrave;re appropri&eacute; de la surface &agrave; nettoyer et de la technique de l&rsquo;utilisateur et peut comporter un risque pour la sant&eacute; de l&rsquo;utilisateur et des personnes qui se trouvent &agrave; proximit&eacute;<sup>10-13</sup>. <em>Le United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC)</em>, l&rsquo;Organisation mondiale de la sant&eacute; (OMS) et Sant&eacute; Canada soulignent les effets n&eacute;fastes et les limitations de l&rsquo;IGUV pour d&eacute;sinfecter les surfaces contamin&eacute;es par le SARS-CoV-2<sup>11-13</sup>. </li> </ul>
Les UV-C peuvent-ils &ecirc;tre utilis&eacute;s pour la d&eacute;contamination de l&rsquo;air dans les configurations suivantes?&nbsp;&nbsp; |  | Q4sub
Quelles sont les limitations possibles de la d&eacute;sinfection par rayonnement UV-C?&nbsp;&nbsp; | <ul> <li>Le fait que l&rsquo;efficacit&eacute; des rayons UV-C peut &ecirc;tre restreinte par l&rsquo;effet d&rsquo;ombre (sections de l&rsquo;article que les rayons UV-C ne peuvent atteindre) constitue une importante limitation<sup>19,20</sup>. De plus, les rayons UV-C agissent mieux sur des surfaces et des objets propres, exempts de poussi&egrave;re, de salet&eacute;, de graisse et de mati&egrave;re organique susceptibles de soustraire les microorganismes &agrave; l&rsquo;action des UV-C<sup>20</sup>. Un nettoyage m&eacute;canique demeure donc important pour lib&eacute;rer les surfaces de toute poussi&egrave;re et mati&egrave;re organique avant l&rsquo;application des UV-C; par ailleurs, le CDC, l&rsquo;OMS et Sant&eacute; Canada soulignent les limitations et les effets n&eacute;fastes potentiels de l&rsquo;IGUV pour &eacute;liminer le SARS-CoV-2 des surfaces<sup>11-13</sup>.</li> <li>Les lampes UV de certaines longueurs d&rsquo;onde peuvent g&eacute;n&eacute;rer de l&rsquo;ozone, ce qui peut &ecirc;tre un irritant pulmonaire et avoir des effets ind&eacute;sirables pour la sant&eacute;<sup>21</sup>. Il est important de choisir des lampes UV-C qui ne produisent pas d&rsquo;ozone. Les fabricants peuvent parfois fournir sur demande des donn&eacute;es montrant que leurs syst&egrave;mes de rayonnement UV ne g&eacute;n&egrave;rent pas d&rsquo;ozone.</li> <li>Des l&eacute;sions oculaires (photok&eacute;ratite) caus&eacute;es par les lampes germicides &agrave; rayonnement UV ont &eacute;t&eacute; rapport&eacute;es durant la pand&eacute;mie de COVID-19<sup>22</sup>. Il faut toujours respecter les instructions des fabricants de lampes germicides et &eacute;viter l&rsquo;exposition directe des yeux.</li> <li>L&rsquo;oxydation de substances chimiques (compos&eacute;s organiques volatils) dans l&rsquo;air par l&rsquo;IGUV peut g&eacute;n&eacute;rer de fines particules<sup>23</sup>. Ces r&eacute;actions d&eacute;pendent du niveau de compos&eacute;s organiques volatils et de l&rsquo;irradiance UV (puissance de rayonnement parvenant &agrave; une surface par unit&eacute; de surface, souvent exprim&eacute;e en unit&eacute;s de &mu;W/cm<sup>2</sup>) et les implications de ces particules dans des environnements r&eacute;els n&eacute;cessitent des recherches plus approfondies. </li> </ul>
Quelles autres ressources sur la d&eacute;sinfection par rayonnement UV-C puis-je consulter?&nbsp; | <p>Vous trouverez ci-apr&egrave;s des ressources suppl&eacute;mentaires sur la d&eacute;sinfection par rayonnement UV-C. </p> <ul> <li>Centers for Disease Control and Prevention. Miscellaneous inactivating agents: guideline for disinfection and sterilization in healthcare facilities [En ligne]. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2008 [cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/miscellaneous.html#anchor_1554329810" target="_blank">https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/miscellaneous.html#anchor_1554329810</a></li> <li>Centers for Disease Control and Prevention. Upper-room ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) [En ligne]. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2021 [modifi&eacute; le 9&nbsp;avril&nbsp;2021; cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation/UVGI.html" target="_blank">https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation/UVGI.html</a></li> <li>Chen T, O&rsquo;Keefe J. COVID-19 in indoor environments &mdash; air and surface disinfection measures. Vancouver, BC: Centre de collaboration nationale en sant&eacute; environnementale; 2020 [cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://ncceh.ca/documents/guide/covid-19-indoor-environments-air-and-surface-disinfection-measures" target="_blank">https://ncceh.ca/documents/guide/covid-19-indoor-environments-air-and-surface-disinfection-measures</a></li> <li>Sant&eacute; Canada. Les lampes et les b&acirc;tons &agrave; ultraviolets (UV) assortis d&rsquo;all&eacute;gations trompeuses sur leur propri&eacute;t&eacute; d&eacute;sinfectante visant &agrave; contrer la COVID-19 [En ligne]. Ottawa, ON&nbsp;: gouvernement du Canada; 2020 [cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/74365a-fra.php" target="_blank">https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/74365a-fra.php</a></li> <li>Royaume-Uni. Scientific Advisory Group for Emergencies, Environmental and Modelling Group. Application of UV disinfection, visible light, local air filtration and fumigation technologies to microbial control [En ligne]. Londres&nbsp;: droit d&rsquo;auteur de la Couronne; 2020 [cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/904656/S0440_EMG_-_Application_of_UV_disinfection__visible_light__local_air_filtration_and_fumigation.pdf" target="_blank">https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/904656/S0440_EMG_-_Application_of_UV_disinfection__visible_light__local_air_filtration_and_fumigation.pdf</a></li> <li>United States Food and Drug Administration. UV lights and lamps: ultraviolet-C radiation, disinfection and coronavirus [En ligne]. Silver Spring, MD: United States Food and Drug Administration; 2021 [cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave; : <a href="https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/uv-lights-and-lamps-ultraviolet-c-radiation-disinfection-and-coronavirus" target="_blank">https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/uv-lights-and-lamps-ultraviolet-c-radiation-disinfection-and-coronavirus</a></li> </ul>
R&eacute;f&eacute;rences | <ol> <li>American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 2019 ASHRAE handbook &ndash; HVAC applications. Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers; 2019. Chapter 62, Ultraviolet air and surface treatment; p. 62.1-17. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/i-p_a19_ch62_uvairandsurfacetreatment.pdf" target="_blank">https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/i-p_a19_ch62_uvairandsurfacetreatment.pdf</a></li> <li>Lindblad M, Tano E, Lindahl C, Huss F. Ultraviolet-C decontamination of a hospital room: amount of UV light needed. Burns. 2020;46(4):842-9. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://doi.org/10.1016/j.burns.2019.10.004" target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.burns.2019.10.004</a></li> <li>United States Food and Drug Administration. UV lights and lamps: ultraviolet-C radiation, disinfection and coronavirus [En ligne]. Silver Spring, MD: United States Food and Drug Administration; 2021 [cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/uv-lights-and-lamps-ultraviolet-c-radiation-disinfection-and-coronavirus" target="_blank">https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/uv-lights-and-lamps-ultraviolet-c-radiation-disinfection-and-coronavirus</a></li> <li>Inagaki H, Saito A, Sugiyama H, Okabayashi T, Fujimoto S. Rapid inactivation of SARS-CoV-2 with deep-UV LED irradiation. Emerg Microbes Infect. 2020;9(1):1744-7. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1796529" target="_blank">https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1796529</a></li> <li>He&szlig;ling M, H&ouml;nes K, Vatter P, Lingenfelder C. Ultraviolet irradiation doses for coronavirus inactivation&ndash;review and analysis of coronavirus photoinactivation studies. GMS Hyg Infect Control. 2020;15:Doc08. Disponible &agrave; : <a href="https://doi.org/10.3205/dgkh000343" target="_blank">https://doi.org/10.3205/dgkh000343</a></li> <li>Ruetalo N, Businger R, Schindler M. Rapid and efficient inactivation of surface dried SARS-CoV-2 by UV-C irradiation. bioRxiv 308098 [Pr&eacute;publication]. 7&nbsp;octobre&nbsp;2020 [cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://doi.org/10.1101/2020.09.22.308098" target="_blank">https://doi.org/10.1101/2020.09.22.308098</a></li> <li>Biasin M, Bianco A, Pareschi G, Cavalleri A, Cavatorta C, Fenizia C, et al. UV-C irradiation is highly effective in inactivating SARS-CoV-2 replication. Sci Rep. 2021;11(1):6260. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://doi.org/10.1038/s41598-021-85425-w" target="_blank">https://doi.org/10.1038/s41598-021-85425-w</a></li> <li>Storm N, McKay LG, Downs SN, Johnson RI, Birru D, de Samber M, et al. Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation. Sci Rep. 2020;10(1):22421. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://doi.org/10.1038/s41598-020-79600-8" target="_blank">https://doi.org/10.1038/s41598-020-79600-8</a></li> <li>Kitagawa H, Nomura T, Nazmul T, Omori K, Shigemoto N, Sakaguchi T, et al. Effectiveness of 222-nm ultraviolet light on disinfecting SARS-CoV-2 surface contamination. Am J Infect Control. 2021;49(3):299-301. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.08.022" target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.08.022</a> </li> <li>Raeiszadeh M, Babak A. A critical review on ultraviolet disinfection systems against COVID-19 outbreak: applicability, validation, and safety considerations. ACS Photonics. 2020;7(11):2941-51. Disponible &agrave; : <a href="https://doi.org/10.1021/acsphotonics.0c01245" target="_blank">https://doi.org/10.1021/acsphotonics.0c01245</a></li> <li>Centers for Disease Control and Prevention. Cleaning and disinfecting your facility: &nbsp;every day and when someone is sick [En ligne]. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2021 [modifi&eacute; le 5&nbsp;avril&nbsp;2021; cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html" target="_blank">https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html</a></li> <li>Organisation mondiale de la sant&eacute;. Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19: interim guidance [En ligne]. Gen&egrave;ve&nbsp;: Organisation mondiale de la sant&eacute;; 2020 [cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-eng.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y" target="_blank">https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-eng.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y</a></li> <li>Sant&eacute; Canada. Les lampes et les b&acirc;tons &agrave; ultraviolets (UV) assortis d&rsquo;all&eacute;gations trompeuses sur leur propri&eacute;t&eacute; d&eacute;sinfectante visant &agrave; contrer la COVID-19 [En ligne]. Ottawa, ON&nbsp;: gouvernement du Canada; 2020 [cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/74365a-eng.php" target="_blank">https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/74365a-eng.php</a></li> <li>Centers for Disease Control and Prevention. Upper-room ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) [En ligne]. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2021 [modifi&eacute; le 9&nbsp;avril&nbsp;2021; cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation/UVGI.html" target="_blank">https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation/UVGI.html</a></li> <li>Chen T, O&rsquo;Keefe J. COVID-19 in indoor environments &mdash; air and surface disinfection measures. Vancouver, BC&nbsp;: Centre de collaboration nationale en sant&eacute; environnementale; 2020 [cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://ncceh.ca/documents/guide/covid-19-indoor-environments-air-and-surface-disinfection-measures" target="_blank">https://ncceh.ca/documents/guide/covid-19-indoor-environments-air-and-surface-disinfection-measures</a></li> <li>Young LS, Wormser GP. The resurgence of tuberculosis. Scand J Infect Dis Suppl. 1994;93:9-19. </li> <li>Centers for Disease Control and Prevention. Ventilation in buildings [En ligne]. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2021 [modifi&eacute; le 2&nbsp;juin&nbsp;2021; cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html" target="_blank">https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html</a></li> <li>Agence ontarienne de protection et de promotion de la sant&eacute; (Sant&eacute; publique Ontario). Syst&egrave;mes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) dans les immeubles et COVID-19 [En ligne]. Toronto, ON&nbsp;: Imprimeur de la Reine pour l&rsquo;Ontario; 2021 [cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/2020/09/covid-19-hvac-systems-in-buildings.pdf?la=fr" target="_blank">https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/2020/09/covid-19-hvac-systems-in-buildings.pdf?la=fr</a></li> <li>Anderson DJ, Chen LF, Weber DJ, Moehring RW, Lewis SS, Triplett PF, et al. Enhanced terminal room disinfection and acquisition and infection caused by multidrug-resistant organisms and <em>Clostridium difficile</em> (the benefits of enhanced terminal room disinfection study): a cluster-randomised, multicentre, crossover study. Lancet. 2017;389(10071):805-14. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://doi.org/10.1016/s0140-6736(16)31588-4" target="_blank">https://doi.org/10.1016/s0140-6736(16)31588-4</a></li> <li>Agence ontarienne de protection et de promotion de la sant&eacute; (Sant&eacute; publique Ontario), Comit&eacute; consultatif provincial des maladies infectieuses. Pratiques exemplaires de nettoyage de l'environnement en vue de la pr&eacute;vention et du contr&ocirc;le des infections dans tous les milieux de soins de sant&eacute; [En ligne]. 3e &eacute;d. Toronto, ON&nbsp;: Imprimeur de la Reine pour l&rsquo;Ontario; 2018 [cit&eacute; le 28&nbsp;mai&nbsp;2021]. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/b/2018/bp-environmental-cleaning.pdf?la=fr" target="_blank">https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/b/2018/bp-environmental-cleaning.pdf?la=fr</a> &nbsp;</li> <li>Claus H. Ozone generation by ultraviolet lamps. Photochem Photobiol. 2021;97(3):471-6. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://doi.org/10.1111/php.13391" target="_blank">https://doi.org/10.1111/php.13391</a></li> <li>Sengillo JD, Kunkler AL, Medert C, Fowler B, Shoji M, Pirakitikulr N, et al. UV-photokeratitis associated with germicidal lamps purchased during the COVID-19 pandemic. Ocul Immunol Inflamm. 2021;29(1):76-80. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="https://doi.org/10.1080/09273948.2020.1834587" target="_blank">https://doi.org/10.1080/09273948.2020.1834587</a></li> <li><a href="https://doi.org/10.1080/09273948.2020.1834587">&nbsp;</a>Choi E, Tan Z, Anderson WA. Formation of secondary organic aerosols by germicidal ultraviolet light. Environments. 2019;6(2):17. Disponible &agrave;&nbsp;: <a href="http://dx.doi.org/10.3390/environments6020017" target="_blank">http://doi.org/10.3390/environments6020017</a></li> </ol>

## Q4sub
heading | content
En hauteur? | <ul> <li>L&rsquo;IGUV &laquo; en hauteur &raquo; fait appel &agrave; source de rayons UV plac&eacute;e dans la partie sup&eacute;rieure d&rsquo;une pi&egrave;ce, soit sur les murs ou fix&eacute;e au plafond, et orient&eacute;e vers le haut de la pi&egrave;ce1<sup>4,15</sup>. Des d&eacute;flecteurs ou d&rsquo;autres types d&rsquo;&eacute;crans sont utilis&eacute;s pour diriger les rayons UV vers le haut et ainsi en limiter les risques d&rsquo;exposition pour les occupants de la pi&egrave;ce, de fa&ccedil;on &agrave; pr&eacute;venir les l&eacute;sions cutan&eacute;es et oculaires. Ces syst&egrave;mes reposent sur un &eacute;coulement d&rsquo;air vers le haut (soit par des syst&egrave;mes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), des ventilateurs ou des fen&ecirc;tres ouvertes) pour assurer l&rsquo;exposition de l&rsquo;air aux rayons UV<sup>14,15</sup>. Ainsi, il est important de concevoir, de faire fonctionner et d&rsquo;entretenir convenablement le syst&egrave;me pour en assurer l&rsquo;efficacit&eacute; et en r&eacute;duire les effets n&eacute;fastes potentiels.</li> <li>L&rsquo;IGUV en hauteur a &eacute;t&eacute; utilis&eacute;e dans certains milieux (p. ex., &eacute;tablissements de soins de sant&eacute;, refuges, centres correctionnels) ainsi que durant des &eacute;closions de tuberculose et il existe des recommandations pour son utilisation dans ce contexte<sup>10,14-16</sup>.</li> <li>Malgr&eacute; les propri&eacute;t&eacute;s d&eacute;sinfectantes connues de l&rsquo;IGUV, il existe pour l&rsquo;instant peu de donn&eacute;es probantes sur son efficacit&eacute; dans la r&eacute;duction de la transmission de la COVID-19 dans des conditions r&eacute;elles<sup>15</sup>. L&rsquo;IGUV pourrait &ecirc;tre envisag&eacute;e en compl&eacute;ment aux mesures de sant&eacute; publique en vigueur, notamment le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains, dans certains lieux o&ugrave; des mesures suppl&eacute;mentaires sont recherch&eacute;es, par exemple lorsque la ventilation est sous-optimale, que la pr&eacute;sence de personnes infect&eacute;es est pr&eacute;vue, que les masques sont retir&eacute;s pour manger et qu&rsquo;il y a une possibilit&eacute; de rassemblement<sup>14</sup>.</li> </ul>
Dans des syst&egrave;mes en ligne? | <ul> <li>Les syst&egrave;mes d&rsquo;IGUV en ligne ou en conduit placent la source d&rsquo;UV &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur du syst&egrave;me CVC existant (p. ex., dans des conduits ferm&eacute;s, des buses d&rsquo;&eacute;vacuation ou d&rsquo;autres endroits le long du syst&egrave;me)<sup>15</sup>. L&rsquo;air est d&eacute;sinfect&eacute; lorsqu&rsquo;il passe devant la source de rayonnement UV. L&rsquo;efficacit&eacute; de la d&eacute;sinfection de l&rsquo;air au moyen de l&rsquo;IGUV repose sur une conception qui cr&eacute;e un &eacute;quilibre optimal entre le volume et la vitesse d&rsquo;&eacute;coulement d&rsquo;air<sup>15</sup>.</li> <li>Bien qu&rsquo;il existe des &eacute;tudes &eacute;pid&eacute;miologiques pour appuyer le fait que dans certaines circonstances (p. ex., pi&egrave;ces bond&eacute;es et mal ventil&eacute;es, port du masque limit&eacute; et respirations accrues par les occupants) la transmission de la COVID-19 par a&eacute;rosols sur de longues distances est possible, jusqu&rsquo;&agrave; maintenant la transmission par les conduits de syst&egrave;mes CVC (p. ex., entre des pi&egrave;ces autrement ind&eacute;pendantes) n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; d&eacute;montr&eacute;e<sup>17,18</sup>. Ainsi, l&rsquo;IGUV en ligne serait le plus utile dans des contextes o&ugrave; il y a un syst&egrave;me de CVC, mais o&ugrave; l&rsquo;&eacute;change d&rsquo;air frais est limit&eacute;e<sup>15</sup>. Il importe enfin de prendre en compte certains &eacute;l&eacute;ments relatifs &agrave; l&rsquo;installation et &agrave; l&rsquo;entretien, notamment l&rsquo;emplacement de la source d&rsquo;IGUV et la pr&eacute;vention de l&rsquo;accumulation de poussi&egrave;re sur la source de rayonnement UV<sup>15</sup>.</li> <li>&Agrave; l&rsquo;instar d&rsquo;autres technologies de d&eacute;contamination de l&rsquo;air par l&rsquo;IGUV, les preuves disponibles pour appuyer son utilisation dans la pr&eacute;vention de la transmission de la COVID-19 sont fond&eacute;es sur ce que nous savons aujourd&rsquo;hui sur la d&eacute;sinfection par rayonnement UV et les syst&egrave;mes de CVC plut&ocirc;t que sur des donn&eacute;es d&eacute;montrant son efficacit&eacute; dans des conditions r&eacute;elles. </li> </ul>